## Slide 1
ФКУЗ «ДагПЧС»Роспотребнадзора
СМК
в работе ИЛЦ ФКУЗ «Дагестанская ПЧС» Роспотребнадзора.
Менеджер по качеству
Врач Эпидемиолог- Кадиев М.Г.
Махачкала 2019г.

## Slide 2
Испытательный лабораторный центр ФКУЗ «Дагестанская противочумная станция» Роспотребнадзора аккредитован в национальной системе аккредитации Российской Федерации ФСА «Росаккредитация»
Аттестат аккредитации ИЛЦ - РОСС RU.0001.517968. с 24 ноября 2010 года.

## Slide 3: Аккредитация и этапы подтверждения компетентности ИЛЦ ФКУЗ «ДагПЧС»
№ | НАЗВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ | Дата прохождения процедуры | Решение ФСА «РОСАККРЕДЕТАЦИЯ»
1 | Соответствие критериям системы аккредитации | В 2010 году | Успешно прошел проверку на соответствие критериям системы аккредитации
2 | Инспекционная проверка | В 2011 году | Подтвердила соответствие требованиям системы аккредитации.
3 | Соответствие критериям системы аккредитации | В 2013 году | Подтвердила соответствие требованиям системы аккредитации
4 | Подтверждения компетентности ИЛЦ | В 2015 году | Экспертная группа подтвердила компетентность ИЛЦ.
5 | Подтверждения компетентности ИЛЦ | В 2018 году | Экспертная группа подтвердила компетентность ИЛЦ.

## Slide 4
АККРЕДИТАЦИЯ - это официальное признание со стороны третьих (независимых) лиц компетентности юридического или физического лица в выполнении конкретных задач.
Наличие аккредитации означает, что данное лицо может гарантировать своим клиентам выполнение этих задач в соответствии с требованиями стандартов аккредитации.

## Slide 5: Нормативные документы регламентирующие систему менеджмента качества ИЛЦ ФКУЗ «Дагестанская противочумная станция» Роспотребнадзора: 1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" (с изменениями и дополнениями) 2. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» 3. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 4. Приказ N 326 от 30 мая 2014г. «Требования к системе качества лаборатории, применяемые для аккредитации в Российской системе аккредитации Министерства Экономического Развития Российской Федерации»

## Slide 6: На основании Федеральных НД и Национальных стандартов, ИЛЦ ФКУЗ «ДагестанскаяПЧС» Роспотребнадзора разработала и внедрила НД регламентирующие деятельность ИЛЦ
Паспорт ИЛЦ
Область аккредитации
Положение об ИЛЦ
Руководство по качеству
Декларация независимости ИЛЦ
Политика в области качества испытаний

## Slide 7
В Паспорте ИЛЦ указаны сведения:
Об оснащенности лаборатории испытательным оборудованием (ИО)
Об оснащенности лаборатории средствами измерения (СИ)
Об оснащенности лаборатории стандартными образцами
О помещениях, используемых для проведения исследований и измерений
О персонале ИЛЦ

## Slide 8
Область аккредитации включает следующие виды исследований:
- Бактериологические
- Серологические
Молекулярно-биологические
Объектами испытаний являются:
- Объекты окружающей среды
- Биологические материалы и питательные среды

## Slide 9
Цель и задача СМК
В ИЛЦ разработана и действует система менеджмента качества (СМК) задачами которой является высокий стабильный уровень качества испытаний, что обеспечивает получение достоверных и точных результатов в заявленной области аккредитации.
Для эффективного достижения указанных целей в ИЛЦ разработаны документированные процедуры СМК.

## Slide 10
Документированные процедуры СМК:
Порядок приема и регистрации проб, данных о проведении испытаний
Управление документацией СМК
Управление оборудованием
Управление персоналом
Внутренний аудит
Предупреждающие действия
Корректирующие действия
Управление несоответствиями

## Slide 11: Методом решения целей и задач системы менеджмента качества (СМК) является контроль качества - меры, которые необходимы для обеспечения выдачи качественного лабораторного продукта, т.е. результата лабораторного исследования

## Slide 12
Контроль качества
внешний
внутренний

## Slide 13: Внешний контроль качества
Участие в МСИ (межлабораторные сличительные испытания)
Авторизация в личном кабинете ФГИС на сайте ФСА «Росаккредитация» и внесение сведений об ИЛЦ, протоколов исследования, результатов участия в МСИ
Прохождение процедуры подтверждения компетентности в установленные законом сроки. (Документарная и выездная проверка со стороны ФСА «Росаккредитации»)

## Slide 14: Участие ИЛЦ в межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ) в 2011 – 2019 гг.
Зашифрованные контрольные образцы проб для оценки результатов внешнего контроля качества испытаний были получены от:
Российский НИПЧИ «Микроб»;
Ростовский на Дону НИПЧИ;
Ставропольский НИПЧИ;
Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

## Slide 15
Всего проведено испытаний - 17
Выполнено правильно - 16
Испытания успешно пройдены в 94.1 %.

## Slide 16: ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
В ИЛЦ разработан и утвержден руководителем ежегодный план внутрилабораторного контроля качества
Разработан и утвержден план внутренних аудитов по результатам которых в случае выявления несоответствий, предусмотрены корректирующие мероприятия
Проверка качества работы в составе комиссии во всех подразделениях ИЛЦ, основной задачей которого является выявление необходимости использования предупреждающих действий
Ежегодный анализ качества СМК со стороны высшего руководства ИЛЦ ФКУЗ «ДагПЧС»

## Slide 17: Внутренний контроль качества проводится по следующим разделам:
Управление документацией
Анализ заявок
Управление записями
Помещения и условия окружающей среды
Оборудование и метрологическое обеспечение
Отбор проб и обращение с объектами испытаний
Обеспечение качества результатов испытаний
Оформление результатов испытаний
Выдача протоколов заказчику
Notes: Удельный вес

## Slide 18: Контроль качества проводимых мероприятий по обеспечению ББ в 2018 г.
Наименование мероприятия | Проведено исследований | Результат удовлетворительный | %
Контроль обеззараживания материала, | 236 | 236 | 100
Внутренний контроль качества обеззараживания рабочих помещений | 496 | 496 | 100
Контроль ФТО | 12 | 12 | 100
Контроль сточных вод | 28 | 28 | 100
Всего | 744 | 744 | 100
Notes: Удельный вес

## Slide 19
Результаты внутреннего контроля качества 2018г.
№ | Наименование проверяемого раздела работ | Срок аудита | Результат
1 | Экспресс диагностика образцов на чуму и холеру методом МФА | февраль | удовлетворительный
2 | Прием и обработка материала на чуму | март | удовлетворительный
3 | Проведение экспресс диагностики на чуму методом РПГА, ИФА. | март | удовлетворительный
4 | Исследование образцов на бруцеллез | апрель | удовлетворительный
5 | Исследование проб воды на холеру | май | удовлетворительный
6 | Исследование образцов на сибирскую язву | июнь | Удовлетворительный
7 | Исследование образцов на туляремию | сентябрь | удовлетворительный
8 | Исследование образцов на чуму методом ПЦР | октябрь | удовлетворительный
9 | Исследование образцов на КИ методом ИФА | октябрь | удовлетворительный

## Slide 20: Результаты контроля качества работы ИЛЦ в составе комиссии за 2018г.
Общее количество актов проверки | Количество выявленных несоответствий | Значимость влияния несоответствия на результат исследований | Результат принятых мер по устранению несоответствия
43 | 6 | Малозначительные | Устранены до следующей проверки

## Slide 21
Заключение !
Разработанная и внедренная в работу ИЛЦ ФКУЗ «Дагестанская ПЧС» Роспотребнадзора СМК является достаточно эффективной для достижения установленных целей и задач в области качества.
Право на данное утверждение дает признание в 2018 году компетентности ИЛЦ со стороны ФСА «Росаккредитация», а также ежегодный анализ со стороны высшего руководства ИЛЦ, которое оценивает систему менеджмента качества как эффективную.

## Slide 22: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!